吉农水协[2014]8号

吉林省农业节水和农村供水协会

关于开展对县级节水增粮行动2012、2013年度项目验收情况进行督查的通知

各有关县（市、区）水利局：

为加快完成吉林省节水增粮行动2012年15个县（市、区）、2013年6个县（市、区）工程验收工作，受吉林省农村水利建设管理局委托，吉林省农业节水和农村供水协会依据《吉林省农村水利建设管理局关于对县级节水增粮行动2012、2013年度项目验收及2014年度项目实施情况进行督查的通知》（吉水农局[2014]18号）文件及《节水灌溉工程验收规范》（GB/T50769-2012）要求，于2014年12月23日起对县级节水增粮行动2012、2013年度项目验收进展情况进行督导检查。现将督导检查的有关事项通知如下：

一、督导检查内容。

督促检查并指导 2012年15个县、2013年6个县完成的建设单位验收工作，发现问题并提出相关整改措施。

要求《关于XX 年度X县节水增粮行动項目完工验收情况汇报（简要提纲）》分年度形成汇报材料并将电子版务必于12月28日前发至省农业节水和农村供水协会邮箱：jlsnsxh@126.com，传真：0431-85318317。

二、督导检查形式

组织专家现场检查指导，并查阅相关内业资料。对验收资料的整理进行现场指导。专家组对项目已完工程的建设单位验收情况进行检查、指导、督办，并对完工验收进度情况进行及时反馈。

三、督导检查组成员

组  长：韩有利 吉林省农业节水和农村供水协会秘书长/高工

成  员：杨凤宝 原吉林省水电勘测设计研究院副院长/正高

吴相直 原吉林省地方水电局总工 /正高

李汇缨 原吉林省水利厅调研员/工程师

李志安 吉林省农村水利建设管理局 科长

四、具体日程

12月23日（星期二）

8：00 从长春出发，前往洮南市。

各县（市、区）的日程安排视检查情况随时变动，并临时电话通知。

（本通知可在吉林省农业节水和农村供水协会网站下载www.jlsnsxh.com）

五、联系人

杨凤宝  手机：13804301737  18943977773

李汇缨  手机：13196002182

电话：0431-85312917

附：节水增粮行动項目完工验收情况汇报（简要提纲）

吉林省农业节水和农村供水协会

2014年12月22日

抄送：吉林省农村水利建设管理局     2014年12月22日印发

附件：

关于XX年度X县

节水增粮行动項目完工验收情况汇报

（简要提纲）

一、 基本情况

工程概述：

（一）项目实施方案批复情况

201 年  月  日省水利厅、省农业委员会、省财政厅以《                      》（吉水技联〔201 〕  号），对201 年节水增粮项目年度实施方案进行了批复。批复总投资万元，面积  万亩（滴灌面积   万亩，喷灌面积  万亩）。涉及   乡镇  村  社  组。批复的主要建设内容有：水源井  眼，井深   米（利用原有水源井   眼，需新打水源井

眼），新建井房    座，建筑面积     平方米；购置水泵    台/套，购置首部   套（过滤器   台，施肥罐   台，沉沙罐   台，控制调节阀    个，计量设备   个.....），购置PE100级管材   万延米，购置滴灌带   万延米，购置喷灌设备   台/套；

设计土方量    万立方米，开挖管道长度  千米。

（二）计划（预算）下达情况

201 年 月 日，省财政厅以《关于下达  年节水增粮行动补助资金的通知》（吉财农指〔  〕  号），下达   县（市、区）年度计划（预算）资金   万元，其中，中央财政   万元，省级财政   元；下达实施面积   万亩（滴灌   万亩，喷灌    万亩）。

（三）计划执行情况

1、投资完成情况

共完成投资   万元，占计划下达投资    万元的    %。

2、实施面积完成情况

县（市、区）共完成面积   万亩，（滴灌  万亩，喷灌  万亩），占计划下达面积   万亩的   %；未完成面积   万亩，占计划面积   万亩的   %。

3、主要工程量完成情况

完成土方开挖与回填  万立方米，占设计量  万立方米的  %。完成管道长度   千米，占设计   千米   %；未完成土方开挖与回填  万立方米，占设计量  万立方米的  %，未完成管道长度   千米，占设计   千米   %。

4、主要实物工程量完成情况

（1）水源井：完成  眼，占设计  眼的  %，完成井深   千米。未完成  眼，占设计  眼的  %；

(2) 井房：完成  处  平方米，占设计  处  平方米的  %、  %；未完成  处  平方米，占设计  处  平方米的  %、  %；

（3）水泵设备：完成  台套，占设计  台套的  %。

未完成  台套，占设计台套的  %；

（4）首部：完成  台套，占设计 台套的  %。未完成  台套，占设计 台套的  %；

（5）管道长度：完成  万延长米，占设计  万延长米的  %。未完成  万延长米，占设计  万延长米的  %；

（6）滴灌带：完成  万延长米，占设计  万延长米的  %。未完成  万延长米，占设计  万延长米的  %；

（7）喷灌设备：完成  台套，占设计台套的  %。未完成  台套，占设计 台套的  %。

5、工程形象进度

……

（四）资金管理使用情况

……

（五）建设管理

1、“四制”执行情况

（项目法人制、招投标制、监理制、合同管理制）

2、工程建设过程（开工、完工时间，施工中采取主要措施等）。

3、建后运行管护情况

4、工程经济效益情况

5、……

（六）工程质量与安全

1、共   个标段，划定单元工程    个，划定分部工程   个，划定单位工程    个，已完成单元工程   个，合格  个；已完成分部工程   个，合格  个；已完成单位工程   个，合格  个；未完成单元工程    个，分部工程   个，单位工程    个。

2、质量评定情况

……

（七）工程项目验收情况

1、单元工程验收情况（主要单元工程）

共完成   个单元工程，验收合格的    个，合格率  %；其中，优良   个，优良率 %。

2、分部工程验收情况

共完成   个分部工程，验收合格的    个，合格率  %；其中，优良   个，优良率 %。施工单位自评结果    。监理单位复核意见       。监理单位对工程质量等级评定意见                。质量事故及缺陷处理情况        ，遗留问题及处理意见        。验收结论        ，有无保留意见      。质量监督机构核备意见：           。

3、单位工程验收情况

共完成   个单位工程，验收合格的    个，合格率  %；其中，优良   个，优良率 %。单位工程质量评定：(1)分部工程质量评定       ；（2）工程外观质量评定       ；（3）工程质量检测情况       ；（4）单位工程质量评定意见     。单位工程验收遗留问题及处理意见       。意见和建议       ，验收结论         ，有无保留意见       。质量监督机构核备意见：           。

4、完工工程验收情况

共完成   个完工工程，验收合格的    个，合格率  %；其中，优良   个，优良率 %。完工工程质量评定：(1)单位工程质量评定       ；（2）工程外观质量评定       ；（3）工程质量检测情况       ；（4）工程质量等级评定意见     。完工验收遗留问题及处理意见       。意见和建议       ，验收结论         ，有无保留意见       。质量监督机构核备意见：           。

（八）总体评价

……

二、主要做法

三、存在的主要问题

四、几点建议